|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **参数** | **报价** |
| 1 | 单星水池 | 600\*600\*950 | 1 | 台 | 采用201不锈钢08板制作 |  |
| 2 | 单门留样柜 | 600\*600\*1850 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 烟管 | 400\*400 | 5 | 米 | 采用201不锈钢08板制作 |  |
| 4 | 弯头 | 400\*400 | 2 | 个 | 采用201不锈钢08板制作 |  |
| 5 | 风柜 | 3KW/220V | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 风柜变头 | —— | 2 | 个 | 采用201不锈钢08板制作 |  |
| 7 | 支架 | —— | 1 | 套 | 角铁 |  |
| 8 | 接油盘 | —— | 1 | 个 | 采用201不锈钢08板制作 |  |
| 9 | 减震器 | —— | 4 | 个 | 胶垫 |  |
| 10 | 软接头 | —— | 1 | 个 | 帆布 |  |
| 11 | 旧烟管及风机拆卸 | —— | 1 | 项 | 人工 |  |
| 12 | 12盘蒸饭车 |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 消防器材一套 |  | 1 |  | 一箱两个灭火器 |  |
| 14 | 灭火毯 |  | 1 | 张 |  |  |
| 15 | 风幕机 |  | 1 | 台 |  |  |

贵阳市国有资产投资管理公司食堂

设施设备询价单